## Sheet1
高桥石化2024年排污许可证监测数据汇总表
一、废气外排口人工监测数据
序号 | 作业部 | 装置名称 | 废气名称和排口编号 | 项目 | 分析频率 | 控制指标（mg/m3） | 第四季度
[7 empty] | 10月 | 11月 | 12月
1 | 炼油一部 | 1#蒸馏 | 加热炉DA052 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 1.6
2 |  | 5#加氢 | 加热炉DA051 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.9
3 |  | 润滑油加氢 | 加热炉DA056 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.5
4 |  | 1#糠醛 | 加热炉DA054 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 2.3
5 |  | 2#糠醛 | 加热炉DA055 | SO2 | 1次/季 | 50 | 停工
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 停工
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 停工
6 |  | 加氢裂化尾油切割 | 加热炉DA059 | SO2 | 1次/季 | 50 | ＜3.3
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 34
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 3.2
7 |  | 白土精制 | 加热炉DA053 | SO2 | 1次/季 | 50 | 18
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 49
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 7
8 | 炼油二部 | 2#制氢 | 加热炉DA040 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.1
9 |  | 1#加氢、3#汽柴油加氢 | 加热炉DA080 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.2
10 |  | 4#加氢、3#制氢 | 加热炉DA038 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 3
11 |  | 1#连续重整 | 加热炉DA078 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.1
|  |  |  | 氯化氢 | 1次/季 | 10 | 0.58
12 |  | 加氢裂化 | 加热炉DA081 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 2.4
13 |  | 蜡油加氢 | 加热炉DA039 | SO2 | 1次/季 | 50 | 8.58
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 45
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.2
14 | 炼油三部 | 3#催化 | 脱硫塔出口再生烟气DA048 | 镍 | 1次/季 | 0.3 | 0.0029
15 |  | 3#蒸馏 | 加热炉DA068 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.3
|  |  |  | 苯 | 1次/季 | 4 | 1.7
|  |  |  | 甲苯 | 1次/季 | 15 | 1.3
|  |  |  | 二甲苯 | 1次/季 | 20 | ＜0.8
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 0.126 | 0.239 | 0.323
|  |  |  | 硫化氢速率 |  | 0.1（kg/h） | 0.0124 | 0.0175 | 0.0404
16 |  | 1#焦化 | 加热炉DA064 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.2
17 |  | 2#焦化 | 加热炉DA067 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.1
18 |  | 3#硫磺 | 工艺尾气排口DA060 | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 0.025 | 0.024 | 0.019
|  |  |  | 硫化氢速率 | 1次/月 | 0.1（kg/h） | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004
|  |  | 硫磺包装DA097 | 颗粒物 | 1次/年 | 30 | /
19 | 炼油四部 | 2#催化 | 脱硫塔出口再生DA049 | 镍 | 1次/季 | 0.3 | 0.011
20 |  | 航煤加氢 | 加热炉DA071 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.8
21 |  | 4#硫磺 | 工艺尾气排口DA074 | 硫化氢速率 | 1次/月 | 0.1（kg/h） | 0.0007 | 0.0006 | 0.0002
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 0.044 | 0.036 | 0.021
22 |  | 2#重整 | 加热炉DA069 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1
|  |  |  | 氯化氢 | 1次/季 | 10 | 0.51
23 |  | S-ZORB | 加热炉DA077 | SO2 | 1次/季 | 50 | 15
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 79
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.3
24 |  | 1#石蜡加氢 | 加热炉DA075 | SO2 | 1次/季 | 50 | 39
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 25
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.1
25 |  | 2#石蜡加氢 | 加热炉DA076 | SO2 | 1次/季 | 50 | ＜3.6
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 34
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.2
26 | 储运部 | 4#罐区 | 油气回收装置排口入口DA044 | 非甲烷总烃 | 1次/季 | 去除效率≥97% | 50900
|  |  | 油气回收装置排口出口DA044 | 非甲烷总烃 | 1次/季 | 去除效率≥97% | 185（去除率99.7%）
27 | 化工部 | 苯酚丙酮 | 蓄热氧化炉(RTO 炉)排口 DA001 | 非甲烷总烃（进口 | 1次/月 | 去除效率≥97%,60限值 | 1290 | 921 | 1230
|  |  |  | 非甲烷总烃（出口 | 1次/月 |  | 18.1 | 13.2 | 14.2
|  |  |  | 去除率 | 1次/月 |  | 98.5% | 98.6% | 98.1%
|  |  |  | SO2 | 1次/月 | ≤50 | <4.9 | <5.4 | <5.0
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/月 | 20 | <1.6 | <1.8 | <1.7
|  |  |  | 丙烯腈 | 1次/半年 | 0.5 | /
|  |  |  | 苯乙烯 | 1次/半年 | 15 | /
|  |  |  | 甲苯 | 1次/半年 | 8 | /
|  |  |  | 乙苯 | 1次/半年 | 40 | /
|  |  |  | 丙酮 | 1次/半年 | 100 | /
|  |  |  | 酚类 | 1次/半年 | 20 | /
|  |  |  | 苯 | 1次/半年 | 4 | /
|  |  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 1次/半年 | 1000 | /
28 |  | 丁苯橡胶 | 蓄热氧化炉(RTO)排口DA010 | 非甲烷总烃（进口 | 1次/月 | 去除效率≥97% | 533 | 524 | 456
|  |  |  | 非甲烷总烃（出口 | 1次/月 |  | 6.72 | 6.72 | 5.31
|  |  |  | 去除率 | 1次/月 |  | 98.5% | 98.6% | 98.5%
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/月 | 20 | <1.0 | <1.0 | <1.0
|  |  |  | 二氧化硫 | 1次/月 | 50 | <3 | <3 | <3
|  |  |  | 苯 | 1次/月 | 4 | <0.2 | <0.2 | <0.2
|  |  |  | 苯乙烯 | 1次/半年 | 15 | /
|  |  |  | 正己烷 | 1次/半年 | 100 | /
|  |  |  | 环己烷 | 1次/半年 | 100 | /
|  |  |  | 1,3-丁二烯 | 1次/半年 | 1 | /
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/半年 | 1000 | /
29 |  | ABS | 加热炉烟气(A/B/C)DA004 | 颗粒物 | 1次/年 | 10 | 3.9
|  |  |  | SO2 | 1次/年 | 10 | <3.3
|  |  |  | NOX | 1次/月 | 50 | 48 | 35 | 40
|  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/年 | 1 | /
30 | 水务部 | 2#水处理装置1#污水 | 恶臭治理尾气进出口DA045 | 苯 | 1次/季 | 4 | <0.002
|  |  |  | 甲苯 |  | 15 | 0.018
|  |  |  | 二甲苯 |  | 20 | 0.199
|  |  |  | 硫化氢速率 | 1次/月 | 0.1（kg/h） | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 0.029 | 0.017 | 0.024
31 |  | 2#水处理装置2#污水 | 恶臭治理尾气进出口DA046 | 苯 | 1次/季 | 4 | 停排
|  |  |  | 甲苯 |  | 15 | 停排
|  |  |  | 二甲苯 |  | 20 | 停排
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 120 | 停排
|  |  |  | 硫化氢速率 | 1次/月 | 0.1（kg/h） | 停排 | 停排 | 停排
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 停排 | 停排 | 停排
32 |  | 2#水处理装置3#污水 | 恶臭治理尾气进出口DA047 | 苯 | 1次/季 | 4 | 0.014
|  |  |  | 甲苯 |  | 15 | 0.01
|  |  |  | 二甲苯 |  | 20 | 0.214
|  |  |  | 硫化氢速率 | 1次/月 | 0.1（kg/h） | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 0.033 | 0.038 | 0.024
33 |  | 2#水处理装置碱渣SBR | 恶臭治理尾气进出口DA050 | 苯 | 1次/季 | 4 | 0.025
|  |  |  | 甲苯 |  | 15 | 0.014
|  |  |  | 二甲苯 |  | 20 | 0.021
|  |  |  | 硫化氢速率 | 1次/月 | 0.1（kg/h） | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 0.035 | 0.033 | 0.016
34 | 动力部 | 1#脱硫塔出口 | 燃烧废气DA001 | 汞及其化合物 | 1次/季 | 0.03 | 0.011
|  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/季 | ＜1 | <1
35 |  | 2#脱硫塔出口 | 燃烧废气DA003 | 汞及其化合物 | 1次/季 | 0.03 | 0.0069
|  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/季 | ＜1 | <1
36 |  | 碎煤机1#口 | DA004 | 颗粒物 | 1次/季 | 30 | <1
|  |  |  | 颗粒物速率 | 1次/季 | 1.5 | <0.006
二、污水总排口和雨水外排口人工监测数据
外排口名称 |  |  |  | 项目 | 分析频率 | 控制指标（mg/l） | 第四季度
[7 empty] | 10月 | 11月 | 12月
高桥石化2号排口（2#水处理装置3#污水纳管排口） DW008 |  |  |  | 挥发酚 | 1次/周 | 0.5 | ,0.127,0.129,0.066，0.141 | ,0.092,0.092,0.027，0.049 | 0.047,0.033,0.03,0.049,0.045
|  |  |  | 石油类 | 1次/周 | 5 | ,0.25，0.13，0.17,0.19 | ,0.13,0.10,0.28，0.37 | 0.31,0.48,0.36,0.24,0.31
|  |  |  | 硫化物 | 1次/周 | 1 | 0.01，0.01，0.01，0.01 | 0.01,0.01,0.01,0.01 | 0.01,0.01,0.01,0.01,0.01
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/周 | 70 | ,16，18,15，17 | ,17,19,17，19 | 16,16,16,16,16
|  |  |  | 氰化物 | 1次/月 | 0.5 | ＜0.004 | 0.004 | ＜0.004
|  |  |  | BOD5 | 1次/月 | 20 | 2.5 | 3.5 | ＜0.5
|  |  |  | 总有机碳 | 1次/月 | 20 | 6.6 | 4.3 | 3.9
|  |  |  | 总钒 | 1次/月 | 1 | 0.0045567 | 0.00438 | 0.00178
|  |  |  | 苯 | 1次/月 | 0.1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
|  |  |  | 甲苯 | 1次/月 | 0.1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
|  |  |  | 邻二甲苯 | 1次/月 | 0.4 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
|  |  |  | 间二甲苯 | 1次/月 | 0.4 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
|  |  |  | 对二甲苯 | 1次/月 | 0.4 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
|  |  |  | 乙苯 | 1次/月 | 0.4 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
高桥石化2号排口（2#水处理装置1#污水纳管排口） DW007 |  |  |  | 挥发酚 | 1次/周 | 0.5 | 停排 | 0.029 | 0.038,0.037,0.029,0.041,0.03
|  |  |  | 石油类 | 1次/周 | 5 | 停排 | 0.32 | 0.35,0.13,1.49,0.29,0.38
|  |  |  | 硫化物 | 1次/周 | 1 | 停排 | 0.01 | 0.01,0.01,0.01,0.01,0.01
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/周 | 70 | 停排 | 18 | 16,16,15,16,15
|  |  |  | 氰化物 | 1次/月 | 0.5 | 停排 | ＜0.004 | ＜0.004
|  |  |  | BOD5 | 1次/月 | 20 | 停排 | ＜0.5 | ＜0.5
|  |  |  | 总有机碳 | 1次/月 | 20 | 停排 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | 总钒 | 1次/月 | 1 | 停排 | 0.00224 | 0.0023
|  |  |  | 苯 | 1次/月 | 0.1 | 停排 | ＜0.0005 | 0.00053
|  |  |  | 甲苯 | 1次/月 | 0.1 | 停排 | ＜0.0005 | 0.00103
|  |  |  | 邻二甲苯 | 1次/月 | 0.4 | 停排 | ＜0.0005 | ＜0.0005
|  |  |  | 间二甲苯 | 1次/月 | 0.4 | 停排 | ＜0.001 | ＜0.001
|  |  |  | 对二甲苯 | 1次/月 | 0.4 | 停排 | ＜0.001 | ＜0.001
|  |  |  | 乙苯 | 1次/月 | 0.4 | 停排 | ＜0.0005 | ＜0.0005
动力中心冲灰水 水务中心3#水处理设施6出口DW001 |  |  |  | 挥发酚 | 1次/月 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | ＜0.01
|  |  |  | 石油类 | 1次/月 | 3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/月 | 30 | 6 | 8 | 5
|  |  |  | 硫化物 | 1次/月 | 1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.005
|  |  |  | 氟化物 | 1次/月 | 8 | 1.84 | 1.28 | 1.89
|  |  |  | 流量 | 1次/月 | 实测 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | 溶解性总固体 | 1次/月 | 2000 | 488 | 783 | 1168
动力中心废水排放口（含直流冷却水、生活污水）DW002 |  |  |  | 总余氯 | 冬、夏各一次 | 0.5 | 0.01
高桥石化6号排口 动力中心脱硫废水（含直流冷却水、生活污水）DW003 |  |  |  | PH | 1次/月 | 6~9 | 8 | 8.9 | 7.8
|  |  |  | 总砷 | 1次/月 | 0.5 | 0.001 | 0.0021 | 0.0014
|  |  |  | 总铅 | 1次/月 | 1 | ＜0.07 | ＜0.07 | ＜0.07
|  |  |  | 总汞 | 1次/月 | 0.05 | 0.00076 | 0.00344 | 0.00643
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/月 | 70 | 10 | 60 | 19
|  |  |  | 总镉 | 1次/月 | 0.1 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
漕泾有机废水排口DW001 |  |  |  | PH | 1次/月 | 6~9 | 6.6 | 7.9 | 7.1
|  |  |  | CODcr | 1次/周 | 1100 | 640,570,608,599， | 666469528495 | 818690585597
|  |  |  | 氨氮 | 1次/周 | 45 | 0.262，0.285，0.360，0.388，0.377 | 0.315，0.371，0.287,0.298 | ,0.373，0.288，0.094,0.123
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/月 | 106 | 12 | 33 | 10
|  |  |  | 挥发酚 | 1次/月 | 33 | 0.09 | 0.09 | 0.25
|  |  |  | 石油类 | 1次/月 | 20 | 2.63 | 4.54 | 10.33
|  |  |  | 硫化物 | 1次/月 | 5 | 1.31 | 1.71 | 1.26
|  |  |  | 总磷 | 1次/月 | 1 | 0.33 | 0.44 | 0.52
|  |  |  | 总氮 | 1次/月 | 21.5 | 1.43 | 1.12 | 0.62
|  |  |  | 总氰化物 | 1次/季度 | 0.5 | 0.003
|  |  |  | 氟化物 | 1次/季度 | 8 | 0.39
|  |  |  | BOD5 | 1次/季度 | 360 | 126
|  |  |  | 总有机碳 | 1次/季度 | 230 | 142
|  |  |  | 总钒 | 1次/季度 | 1 | 0.00175
|  |  |  | 总铜 | 1次/季度 | 0.5 | 0.00172
|  |  |  | 总锌 | 1次/季度 | 2 | 0.0857
|  |  |  | 甲醇 | 1次/半年 | 100 | 27.17
|  |  |  | 甲醛 | 1次/半年 | 1 | 0.81
|  |  |  | 丙烯腈 | 1次/半年 | 2 | 0.0137
|  |  |  | 苯 | 1次/半年 | 0.15 | ＜0.0005
|  |  |  | 甲苯 | 1次/半年 | 0.6 | 0.193
|  |  |  | 乙苯 | 1次/半年 | 0.4 | 0.0039
|  |  |  | 对二甲苯 | 1次/半年 | 0.4 | 0.0114
|  |  |  | 间二甲苯 | 1次/半年 | 0.4 | 0.0114
|  |  |  | 异丙苯 | 1次/半年 | 2 | 0.145
|  |  |  | 苯乙烯 | 1次/半年 | 0.2 | 0.001
|  |  |  | 苯酚 | 1次/半年 | 1 | 0.0472
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 1次/半年 | 0.3 | ＜0.0005
漕泾无机废水排口DW002 |  |  |  | 悬浮物 | 1次/周 | 70 | 32,30,31,30 | 30,32,22,14 | 21,24,25，24
|  |  |  | 石油类 | 1次/周 | 5 | 0.135,0.109,0.178,0.159 | 0.121,0.224,0.531,0.182 | 0.173,0.182,0.154,0.162
|  |  |  | 挥发酚 | 1次/周 | 0.5 | 0.002，0.03，＜0.01，0.03，0.01 | 0.1,0.01，0.01，0.02 | ＜0.01，＜0.01，0.01，＜0.01，
|  |  |  | 总磷 | 1次/周 | 1 | ＜0.01，0.04，0.04,0.02,0.03 | 0.04,0.03，0.06，0.07 | ,0.05,0.07,0.06，0.09
|  |  |  | 总氮 | 1次/周 | 40 | ,2.92，8.61，6.14,7.58,2.37 | 7.49,7.99，9.91，9.28 | 11.9,8.96,10.07，10.23
2#水处理1#污水雨水排口 DW015（4） |  |  |  | 石油类 | 1次/季度 | 3 | 0.24
|  |  |  | CODcr |  | 50 | 9
|  |  |  | 氨氮 |  | 5 | 0.169
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 8
|  |  |  | 悬浮物 |  | 50 | 17
火炬回收装置雨水排放口DW012（1） |  |  |  | 石油类 | 1次/季度 | 3 | 0.25
|  |  |  | CODcr |  | 50 | 23
|  |  |  | 氨氮 |  | 5 | 0.303
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 19
|  |  |  | 悬浮物 |  | 50 | 8.5
4#联合罐区雨水排放口DW013（2） |  |  |  | 石油类 | 1次/季度 | 3 | 1.09
|  |  |  | CODcr |  | 50 | 27
|  |  |  | 氨氮 |  | 5 | 0.212
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 7.7
|  |  |  | 悬浮物 |  | 50 | 17
5#联合罐区雨水排放口DW014（3） |  |  |  | 石油类 | 1次/季度 | 3 | 0.33
|  |  |  | CODcr |  | 50 | 11
|  |  |  | 氨氮 |  | 5 | 0.195
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 8
|  |  |  | 悬浮物 |  | 50 | 19
热电部雨水排口 DW036（5） |  |  |  | 石油类 | 1次/季度 | 3 | 0.32
|  |  |  | CODcr |  | 60 | 16
|  |  |  | 氨氮 |  | 5 | 0.859
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 7.9
|  |  |  | 悬浮物 |  | 30 | 19
漕泾苯酚雨水排放口DW007（2 |  |  |  | 石油类 | 排放期间按日监测 | 3 | 0.892,0.673,2.412,0.008,0.098,0.101 | 0.117 | 2.137
|  |  |  | CODcr |  | 50 | 31,21,30,26,18,19 | 19 | 26
|  |  |  | 氨氮 |  | 5 | 2.54,2.48,2.55,3.32,3.13,3.16 | 3.19 | 2.93
|  |  |  | PH |  | 6~9 | ,7.5,7.3,7.4,7.5,7.4,7.5 | 7.7 | 8
|  |  |  | 悬浮物 |  | 50 | 39,36,36,26,27,32 | 21 | 32
漕泾丁苯雨水排放口DW008（3 |  |  |  | 石油类 | 排放期间按日监测 | 3 | 0.425,0.321,2.832,0.093,0.102,0.113 | 0.103 | 不外排
|  |  |  | CODcr |  | 50 | 30,23,25,12,16,21 | 17 | 不外排
|  |  |  | 氨氮 |  | 5 | 2.12,3.11,2.03,0.13,3.02,2.87 | 3.04 | 不外排
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 7.6,7.8,7.2,7.6,7.6,7.8 | 7.8 | 不外排
|  |  |  | 悬浮物 |  | 50 | 30,23,25,12,16,21 | 29 | 不外排
漕泾ABS雨水排放口DW0011（6 |  |  |  | 石油类 | 排放期间按日监测 | 3 | 0.185,0.176,1.1,0.137,0.112,0.119 | 0.079 | 不外排
|  |  |  | CODcr |  | 50 | 23,17,22,10,22,23 | 19 | 不外排
|  |  |  | 氨氮 |  | 5 | 0.48,0.11,3.04,3.05,3.07,0.2 | 0.13 | 不外排
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 8.2,8.3,7.6,7.9,7.9,7.8 | 7.9 | 不外排
|  |  |  | 悬浮物 |  | 50 | 28,26,26,37,30,33 | 38 | 不外排
三、装置一类污染物人工监测数据
装置名称 |  | 废水名称 |  | 项目 | 分析频率 | 控制指标（mg/l） | 第四季度
[7 empty] | 10月 | 11月 | 12月
1#蒸馏 |  | 电脱盐废水DW006 |  | 总汞 | 1次/月 | 0.05 | 0.05 | 0.00031 | 4.6667e-05
|  |  |  | 烷基汞 | 1次/月 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3#催化 |  | 双脱水DW010 |  | 总镍 | 1次/月 | 1 | 1 | 0.197 | 0.0391
3#蒸馏 |  | 电脱盐废水DW004 |  | 总汞 | 1次/月 | 0.05 | 0.05 | 0.00025333 | 2e-05
|  |  |  | 烷基汞 | 1次/月 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2#催化 |  | 双脱水DW009 |  | 总镍 | 1次/月 | 1 | 1 | 0.25033 | 0.129
1#酸性水 |  | 净化水DW011 |  | 总砷 | 1次/月 | 0.5 | 0.5 | 0.00092667 | 0.00074667
3#酸性水 |  | 净化水DW005 |  | 总砷 | 1次/月 | 0.5 | 0.5 | 0.0035267 | 0.00335

## Sheet2
83650.58 | 38513.21 | 36901.89
94627.36 | 95094.34 | 99056.6
94627.36 | 95094.34 | 99056.6
94627.36 | 95094.34 | 235015.09
94627.36 | 95094.34
94627.36 | 418890.57
94627.36
94627.36
94627.36
94627.36
935296.82

## Sheet3
14 | 8 | 17 | 15 | 35 | 91 | 28 | 125 | 24 | 35
62
63
[8 empty] | 64 | 1
[8 empty] | 65 | 2
[8 empty] | 66 | 3
[8 empty] | 67 | 4
[8 empty] | 68 | 5
[8 empty] | 69 | 6
[8 empty] | 70 | 7
[8 empty] | 71 | 8
[8 empty] | 72 | 9
[8 empty] | 73 | 10
[8 empty] | 74 | 11
[8 empty] | 75 | 12
[8 empty] | 76 | 13
[8 empty] | 77 | 14
[8 empty] | 78 | 15
[8 empty] | 79 | 16
[8 empty] | 80 | 17
[8 empty] | 81 | 18
[8 empty] | 82 | 19
[8 empty] | 83 | 20
[8 empty] | 84 | 21
85
86
87
88
89
|  |  | 0.023（1-11 |  |  |  |  | 90
|  |  | 0.027（2-10 |  |  |  |  | 91
|  |  | 0.009（3-3 |  |  |  |  | 92
|  |  | 0.028（4-2 |  |  |  |  | 93
|  |  | 0.058（5-9 |  |  |  |  | 94
|  |  | 0.054 |  |  |  |  | 95
|  |  | 0.046 |  |  |  |  | 96
|  |  | 0.024（8-17 |  |  |  |  | 97
0.037（9-2
0.01（10-8
0.072(11-4
0.029（12-2
[7 empty] | 0.023（1-11 | 0.027（2-10 | 0.009（3-3 | 0.028（4-2 | 0.058（5-9 | 0.054 | 0.046 | 0.024（8-17 | 0.037（9-2 | 0.01（10-8 | 0.072(11-4 | 0.029（12-2